공고 번호

2019 - 61

게시기간	2019. 08. 06.부터
	2019. 08. 13.까지

비상방송설비 성능개선 공사업체 선정 입찰공고

1. 단지개요

가. 단 지 명 : 분당 장미마을 현대아파트

나. 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 장미로 101

다. 단지규모 : 25개동, 2,136세대, 관리면적 219,770.02㎡

2. 관련근거

가. 비상방송설비의 화재안전기준( NSFC-202)제5조 1호

나. 국토교통부 고시 제2018-614호에 의거 (주택관리업자 및 사업 자선정지침)

3. 입찰에 부치는 사항

가. 비상방송설비의 화재안전규정 NSFC-202 제5조 제1호에 적합할 것

나. 비상방송설비의 화재안전규정 NSFC-202 제5조 제1호 화재로 인하여 하나의 층이 확성기

또는 배선이 단락 또는 단선 되어도 다른 층의 화재 통보에 지장이 없도록 할 것

다. 비상방송설비 성능개선 작업 후 일반방송 및 비상방송 운영에 하자가 없어야 함.

라. 반영구적이며,상시 점검이 가능할 것

마. 공사완료 후 관할 소방서 보고자료 제출 및 현장확인 시 입회할 것

4. 공사범위

가. 수  량 : P형 화재수신기(비상방송장비) : 25기

나. 세부내역 현장설명회시 배부

5. 참가자격

가. 국토교통부 고시 제2018-614호 제26조 제1항 및 동조 제2항 각호의 어느 하나에도 해당하지             아니하는 업체

나. 화재예방,소방시설설치유지 및 안전관리에 의한 소방시설공사업 또는 정보통신공사업 면허              소지 업체

다. 전자퓨즈방식 JS-01FU설치 또는 동등이상 사양 제품설치(반영구적이고 상시 점검 가능한 제품)

라. 현장설명회 참가업체

6. 입찰방식 등

가. 제한경쟁, 최저낙찰제, 전자입찰

7. 제출서류 : 모든 서류는 공동주택관리정보시스템(http://www.k-apt.go.kr)에 등록해야 됨

가. 국토교통부 고시 제2018-614호 제27조(제출서류)서류일체

나. 입찰서,내역서, 각 1부.

다. 입찰보증보험증권(입찰가의5%이상)

라. 소방시설공사업 또는 정보통신공사업 등록증 사본 1부.

마. 사업자등록증 사본 1부.

바. 법인등기부등본(개인은 주민등록등본을 말한다)1부.

사. 국세 및 지방세 납세필증 사본 1부.

아. 인감증명서,사용인감계 각 1부.

자. 그 밖에 입찰에 필요한 서류는 현장설명회시 배부함

8. 현장설명회

가. 일시 : 2019년  8월   14(수)   14시

나. 장소 : 입주자대표회의실 2층(833동 옆)

9. 입찰서류 등록기한 : 2019년   8월    20일(화) 18시

10. 개찰예정 일시 및 장소

가. 일시 : 2019년   8월   21일(수) 19시

나. 장소 : 입주자대표회의실 2층(833동 옆)

11. 업체선정 및 낙찰자 통보방법

가. 업체선정방법 : 국토교통부 고시 제2018-614호에 의거 (주택관리업자 및 사업 자선정지침)에            따라, 최저가격 응찰자를 낙찰자로 경정

나. 낙찰자에게는 유선 또는 서면으로 통보함

12. 기타사항

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 선정된 업체가 10일 이내 계약을 하지 않을 시 선정을            무효로 하며 입찰 보증금은 당 아파트에 귀속함

나. 낙찰자가 계약을 포기 하는 경우, 별도의 입찰공고를 하지 않고 차순위 업체와 계약을 체결한            다

다. 낙찰자는 계약체결시 입찰금액의 20%를 계약이행 보증금으로 제출 하여야 하며, 제출서류에             허위·부정·비리가 발견될 경우에는 낙찰을 무효로 하고, 또한 계약 체결 후에라도 무효로 함.

라. 하자보증기간은 준공일로부터 2년으로 하고, 공사금액의 100분의 10이상의 금액에 해당하는             하자이행증권을 준공계와 같이 제출한다.

마. 입찰자는 현장설명회 내용 등 입찰에 필요한 사항을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못하여             발생한 문제에 대한 책임은 입찰참가자에게 있음

바. 위에 명시되지 않은 사항은 당 아파트 입주자대표회의의 결정에 따르되 이의를 제기할 수 없음.

사. 기타 자세한 사항은 현장설명회 장소와 관리사무소(☎031–705-2014)로 문의하시기 바랍니다.

2019년     8월     6일

장미마을 현대아파트 관리사무소장(직인생략)

[별지 서식] (제27조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호			입찰명칭	비상방송설비 성능개선 설치공사
입 찰 가 액	금 원정 (W )부가세별도
입찰보증금	금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 5퍼센트)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일 ○ 입찰자 상호(성명) : 법인등록번호(개인은 주민등록번호) : - 주 소 : (전화번호 ) * 대표자 : (인) (대리 입찰시) 대리인 성명 : (인) 주민등록번호 : - 주 소 : (전화번호 ) 장미마을 현대 아파트 귀중
구비서류		- 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 위임장 및 사용인감계(대리인의 경우) 각 1부
기재방법		* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)