공고번호

2016 - 39

게시 기간	2016. 09. 08부터
	2016. 09. 21까지

CCTV설비 교체공사 입찰공고

1. 사업내용

가. 단지개요

1) 단지명 : 분당 장미마을 현대아파트

2) 소재지 : 경기도 성남시 분당구 장미로 101 (야탑동 335번지)

3) 세대수 및 관리면적 : 2,136 세대(25개동), 219,770.02 ㎡

나. CCTV설비 교체공사 내용 : 현장설명회시 설비별 세부사양(규격) 제공 예정

1) 녹화기 10대 : 16채널(1080p),AHD방식, Full HD 영상 (1920 X 1080등) 실시간 저장

채널별 초당 30프레임 녹화기능(16채널 480장 녹화 및 동시 480장 재생),

메모리 12TB (30일 이상보관),기존 SD급 아나로그 카메라와 호환필수,

제조사 출장 A/S 가능제품

2) 통합관제장비 1식 : 16개의 녹화기 영상 동시접속 및 단일 마우스로 통합제어,256개의

카메라 동시 표출, 초당 7,680장 실시간 표출 가능한 듀얼 모니터 시스템

3) 대형 모니터 2대 : 65인치 LED 칼라 모니터(해상도 : UHD급, 벽결이형)

4) 기존 RACK(DVR 10대) 철거 및 통신 RACK 설치(16개 DVR 거치)

5) 기타 : 설비는 국산제품으로 한정

2. 입찰의 종류 및 낙찰의 방법 : 일반경쟁, 최저가제, 전자입찰(http://www.k-apt.go.kr)

3. 입찰참가자격

가. 국토교통부고시 제2015-784호 제26조(참가자격의 제한)에 해당하지 않는 업체

나. 공고일 현재 정보통신공사업 등록 및 면허 보유업체

다. 현장 설명회 참석업체

4. 제출서류

가. 사업자등록증 사본 및  법인등기부등본 각 1부.

나  정보통신공사면허증 사본 1부.

다. 법인인감증명서 및 사용인감계 각 1부.

라. 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부.

마. 시방서(설비별 제시된 규격에 따른 사양서 및 작업계획서) 및 A/S계획서 1부.

바. 입찰보증금(입찰금액의 5%이상 현금 또는 공제증권이나 보증보험보증서) : k-apt.go.kr에 제출

사. 입찰서(부가세 별도) 및 산출내역서(견적서) 각 1부 : k-apt.go.kr에 제출

5. 입찰진행일정 및 업체선정 방법

가. 현장설명회 개최일 : 2016.9.13.(화) 11:00, 3단지 입주자대표회의실

나. 서류접수 및 투찰 마감기한 : 2016년 9월 20일(화) 18시

다. 서류 접수장소

ㅇ위 4.제출서류 가) ~ 마) : 관리사무소

ㅇ위 4.제출서류 바) ~ 사) : http://www.k-apt.go.kr

라. 개찰일시 및 장소 : 2016년 9월 21일(수) 19시 30분 (3단지 입주자대표회의실 및 k-apt.go.kr)

마. 업체선정 방법 : 서류심사를 통과한 업체중 최저가 제시한 업체를 선정

6. 그 밖에 입찰에 필요한 사항

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제출된 서류에 허위사실이 있을시 에는 선정 또는

계약 후 에라도 무효 처리 한다.

나. 낙찰자는 계약 체결 시 계약금의 20%를 계약이행보증금(현금, 공제증권 또는 보증서)으로

납부 한다.

다. 낙찰자가 정당한 사유 없이 10일 이내에 계약을 체결하지 않을시 낙찰을 포기한

것으로 간주하고 낙찰은 무효로 처리하고, 이 경우 입찰보증금은 당 아파트에 귀속 된다.

라. 낙찰자는 공사완료시 계약금의 10%를 하자이행 보증금 또는 이행보증증권으로 제출

하여야 한다. (하자보증기간 : 3년)

마. 무효로 하는 입찰이 있는 경우 해당 입찰자에게 문자 또는 팩스로 통보 한다.

바. 기타 문의 사항은 당 아파트 관리사무소(031-705-2014)로 문의 바랍니다.

2016년 09월 08일

장미마을현대아파트 입주자대표회장[직인생략]